Приложение №1

Перечень комплектующих изделий для выполнения работ по объекту: «Ремонт АСР цепочки обессоливания №4 ХВО-3 «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | G2RV-SR700 DC24 BYОМВ Реле 6мм | шт. | 20 |
| 2 | G2RV-SR700 АС230 BYОМВ Реле 6мм | шт. | 20 |
| 3 | W4S1-05D КоммутаторEthernet, 5 портов | шт. | 1 |
| 4 | S8VK-G06024Импульсный источник питания | шт.. |  2 |
| 5 | NX1P2-9024DT1Контроллер NX1P | шт. | 1 |
| 6 | NX-AD4204 Модуль аналоговых входов NX | шт. | 3 |
| 7 | NX-PF0630 Модуль питания NX | шт. | 1 |
| 8 | S201-C2Автоматическийвыключатель | шт. | 10 |
| 9 | S201-C10Автоматическийвыключатель | шт. | 2 |
| 10 | сМТ3162ХПрограммируемая панель оператора | шт. | 1 |
| 11 | ТП02-4-20-24Преобразователь измерительных сигналов (0...5 мА, 4...20 мА), 24VDC, активный сигнал | шт. | 2 |