Приложение 1

Состав кабельного короба

| № п/п | ТНПА (технические характеристики) |  | Кол-во товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консоль кабельная | - длина не менее 210 мм; - материал сталь; - толщина металла: не менее 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | 12 | шт |
| 2 | Консоль кабельная | - длина не менее 600 мм; - материал сталь; - толщина металла: не менее 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | 105 | шт |
| 3 | Профиль | перфорированный монтажный Z-образный 40*40 S=2.5 L-2000 (оцинкованный) | 60 | м |
| 4 | Короб кабельный | - тип лестничный; - размеры: 110х200х6000 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения; - комплектно с крышками и соединителями. | 24 | м.п |
| 5 | Стойка кабельная | - размеры: 1000х70х50 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: 4 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | 35 | шт |