Приложение 1

Технические характеристики светильников

| № лота | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Светильник НСП 11-100-425/ip62-01-led-110/220В AC/DC 4000K (или аналог) | Напряжение питания: от 100В до 250В, AC/DC Потребляемая мощность: не менее 13 Вт Световой поток: не менее 1500 Лм Цветовая температура: 4000к Степень защиты: IP62 Способ монтажа: "на трубу" 3/4 дюйма | 20 | шт |
| Лот №2 | Светильник ДСП 12-2х18-001 IP65 (или аналог) | Тип: светодиодный; Мощность: 2х18Вт; Напряжение питания: ~220В; Степень защиты: IP65; Цоколь (патрон) лампы; G13; В комплекте с двумя светодиодными лампами T8 G13 (~220В, 4000К, 18 Вт). | 5 | шт |
| Лот №3 | Светильник ДКУ 72-54.211.4 WC2 (Д) арт.30001 (или аналог) | Напряжение питания: от 220В до 240В, AC Габаритные размеры: 340х124х160 (ДхШхВ) Потребляемая мощность: не менее 50 Вт Световой поток: не менее 5500 Лм Цветовая температура: 5000к Степень защиты: IP66 Климатическое исполнение: УХЛ1 Способ монтажа: консольный | 85 | шт |
| Лот №4 | Прожектор светодиодный | Мощность: 30 Вт; Напряжение: 180-250В; Угол рассеивания: 120 гр; Цветовая температура: 5000 К; Степень защиты: IP67. | 20 | шт |