Приложение №1

Состав кабельного короба необходимого для производства по текущему ремонту электрооборудования

| № п/п | ТНПА (технические характеристики) |  | Кол-во товара | Ед. изм. | КОД ОКРБ 007-2012: | Стоимост ь (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Короб кабельный (замковый) | - тип лестничный; - размеры: 400х150х6000 мм (ШхВхД); - материал сталь; - толщина металла не менее 1,2 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения; - комплектно с метизами и соединителями. | 54 | м | 25.11.23 | 3888,00 |
| 2 | Крышка короба кабельного | - размеры: 400х3000 мм (ШхД); - материал сталь; - толщина металла не менее 0,7 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | 54 | м | 25.11.23 | 1749,60 |
| 3 | Соединитель короба прямой | - для короба высотой 150 мм; - материал сталь; - толщина металла: не менее 1,2 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | 18 | шт | 25.11.23 | 206,71 |
| 4 | Консоль кабельная | - длина не менее 400 мм; - материал сталь; - толщина металла: не менее 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | 36 | шт | 25.11.23 | 864,00 |