УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по

по производству

_____________________ Д.В. Капура
«24» декабря 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
на выполнение обследования строительных конструкций
1. Наименование и местоположение объекта: «Модернизация диспетчерского щита филиала «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», расположенных в административном здании по адресу: Мозырский район, д. Наровчизна, ул. Березовая, 22А».
2. Заказчик: РУП «БЕЛТЭИ»
3. Подразделение выдавшее задание: ОАТЭС
4. Местоположение и границы района (участка): РБ, Гомельская обл., 
Мозырский район, д. Наровчизна, ул. Березовая, 22А.
5. Цель, причины выполнения обследования: Определение технического состояния строительных конструкций части административного здания (в габаритах четвертого этажа) в связи с разработкой строительного проекта на модернизацию.
 6. Основные данные по объекту обследования: 
	№ п.п.
	Наименование 

основных данных по 

зданию/сооружению 

подлежащему обследованию
	Основные данные по 

зданию/сооружению 

подлежащему обследованию
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	6.1
	Участок здания/сооружения:

	
	Диспетчерская 
	В осях 1-4/А-В
	См. Приложение 2 к ТЗ№1. Схема 3-го этажа Диспетчерские г. Мозырь, ул. Шоссейная, 3А

	6.2
	Строительный объем, м3:

	
	Диспетчерская 
	950,2
	


	1
	2
	3
	4


	6.3
	Габаритные размеры, м:

	
	Диспетчерская 
	12,00 х 12,00 х 6,60(h)
	

	6.4
	Этажность:

	
	Диспетчерская 
	2
	3-4 этажи (перекрытие в пределах 4-4 этажей)

1. Перекрытие, на котором находится помещение диспетчерской – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещением диспетчерскоей – общее обследование

	6.5
	Наличие подвала:

	
	Диспетчерская 
	Нет
	

	6.6
	Наличие техэтажа:

	
	Диспетчерская 
	Нет
	

	6.7
	Высота этажа, м:
	
	

	
	Диспетчерская 
	3,30
	

	6.8
	Наличие мостовых (консольных, подвесных) кранов
	Нет
	

	6.9
	Год постройки
	1981
	

	6.10
	Класс сложности объекта
	-
	

	6.11
	Категория сложности 

здания/сооружения
	II
	См. сборник цен СНЗТ18-2014, табл. 2.1

	6.12
	Иные данные
	Нет
	


7. Сведения о наличии исходных данных:
	№ п.п.
	Наименование 
	Данные
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	7.1
	Проектная документация
	Нет
	

	7.2
	Исполнительная документация
	Нет
	

	7.3
	Эксплуатационная документация
	Нет
	

	7.4
	Результаты ранее выполненных обследований
	Нет
	

	7.5
	Результаты гидрогеологических испытаний
	Нет
	

	7.6
	Паспорт БРТИ
	Да
	

	7.7
	Прочие данные:
	
	


8. Виды выполняемых работ (Да/Нет):

	№ п.п.
	Наименование 
	Данные
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	8.1
	Вид обследования
	Детальное обследование 
	

	8.2
	Сбор исходных данных:
	Категория сложности работ - I
	

	
	Фундаменты
	Нет
	

	
	Стены и перегородки
	Да
	4 этаж (помещение диспетчерской

	
	Полы
	Да
	4 этаж (помещение диспетчерской

	
	Колонны, столбы, стойки
	Нет
	

	
	Подкрановые и тормозные конструкции
	Нет
	

	
	Перекрытия
	Да
	3-4 этажи (перекрытие в пределах 3-4 этажей)

1. Перекрытие, на котором находится помещение диспетчерской – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещением диспетчерской – общее обследование

	
	Покрытие
	Нет
	

	
	Кровля
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.3
	Обмерные работы:
	Категория сложности работ - II
	

	
	Конструкции фундаментов 
	Нет
	

	
	Планы
	Да
	

	
	Фасады, развертки
	Нет
	

	
	Разрезы, сечения
	Да
	

	
	План кровли
	Нет
	

	
	Стропильные и подстропильные конструкции, подкрановые и тормозные конструкции при (при их наличии)
	Нет
	

	
	Несущие элементы перекрытий
	Да
	3-4 этажи (перекрытие в пределах 3-4 этажей)

1. Перекрытие, на котором находится помещение диспетчерской – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещением диспетчерской – общее обследование

	
	Несущие элементы покрытия
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.4
	Работы по обследованию зданий и сооружений:
	Категория сложности работ - III
	

	
	Фундаменты
	Нет
	

	
	Стены и перегородки, окна, двери
	Да
	В пределах обследуемых помещений

	
	Полы
	Да
	В пределах обследуемых помещений

	
	Колонны, столбы, стойки
	Нет
	

	
	Подкрановые и тормозные конструкции
	Нет
	

	
	Перекрытия
	Да
	3-4 этажи (перекрытие в пределах 3-4 этажей)

1. Перекрытие, на котором находится помещение диспетчерской – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещением диспетчерской – общее обследование

	
	Покрытие
	Нет
	

	
	Кровля
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.5
	Составление технического отчета:
	Категория сложности работ - I
	

	
	Фундаменты
	Нет
	Заключение с общими выводами и рекомендациями по устранению выявленных дефектов. 

	
	Стены и перегородки
	Да
	

	
	Полы
	Да
	

	
	Колонны, столбы, стойки
	Нет
	

	
	Подкрановые и тормозные конструкции
	Нет
	

	
	Перекрытия
	Да
	

	
	Покрытие
	Нет
	

	
	Кровля
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.6
	Выполнение детальных измерений пролетов, отклонений и смещений элементов конструкций
	Да
	

	8.7
	Особые требования:


	Нет
	


9. Наличие особых факторов при проведении обмерно-обследовательских работ (Да/Нет):

	№ п.п.
	Наименование 
	Данные
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	9.1
	Температурно-влажностный режим:
	Нет
	

	9.2
	Шумовые воздействия превышающие нормативные величины
	Нет
	

	9.3
	Работа в затемненных помещениях
	Да
	

	9.4
	Работы с мостового крана или подмостей, работы с использованием лестниц и различных приспособлений
	Да
	

	9.5
	Работы по конструкциям, усиленным по ранее разработанным проектам
	Нет
	

	9.6
	Наличие материалов обследований выполненных в необходимых объемах не более 3-х лет назад
	Нет
	

	9.7
	Срочное выполнение обмерно-обследовательских работ
	Нет
	

	9.8
	Подземные части здания (сооружения) с залитыми водой полами
	Нет
	

	9.9
	Степень агрессивного воздействия
	Нет
	

	9.10
	Работы требующие применения альпинистского снаряжения
	Нет
	

	9.11
	Работа в условиях отрицательных температур
	Нет
	

	9.12
	Насыщенность оборудования на этажах
	Да
	Насыщенность оборудования до 30 процентов

	9.13
	Здание являющиеся памятником архитектуры
	Нет
	

	9.14
	Работы без прекращения производственного процесса
	Да
	

	9.15
	Наличие кранов режимных групп К7, К8
	Нет
	

	9.16
	Обследование газоотводящих стволов в составе вытяжных башен
	Нет
	

	9.17
	Наличие полной проектной документации
	Нет
	

	9.18
	Облицовка или отделка поверхностей обследуемых элементов
	Да
	

	9.19
	Работы на просадочных грунтах, а также на площадках, подрабатываемых горными выработками
	Нет
	

	9.20
	Работы в сейсмических районах
	Нет
	

	9.21
	Наличие в конструктивных элементах значительных дефектов
	Нет
	

	9.22
	Разработка рекомендаций без выполнения расчетов
	Да
	

	9.23
	Иные особые факторы:
	Нет
	


Главный инженер проекта
С.Н. Купрейчик
