УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по

по производству

_____________________ Д.В. Капура
«24» декабря 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
на выполнение обследования строительных конструкций
1. Наименование и местоположение объекта: «Модернизация диспетчерских щитов Мозырского городского РЭС и Мозырского сельского РЭС филиала «Мозырские электрические сети» РУП «Гомельэнерго», расположенных в административном здании по адресу: Мозырский район, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 3А».
2. Заказчик: РУП «БЕЛТЭИ»
3. Подразделение выдавшее задание: ОАТЭС
4. Местоположение и границы района (участка): РБ, Гомельская обл., 
Мозырский район, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 3А.
5. Цель, причины выполнения обследования: Определение технического состояния строительных конструкций части административного здания (в габаритах третьего этажа) в связи с разработкой строительного проекта на модернизацию.
 6. Основные данные по объекту обследования: 
	№ п.п.
	Наименование 

основных данных по 

зданию/сооружению 

подлежащему обследованию
	Основные данные по 

зданию/сооружению 

подлежащему обследованию
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	6.1
	Участок здания/сооружения:

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	В осях 1-3/Б-В
	См. Приложение 1 к ТЗ№2. Схема 4-го этажа Диспетчерская Мозырьский район, д.Наровчизна

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	В осях 4-6/А-Б
	См. Приложение 1 к ТЗ№2. Схема 4-го этажа Диспетчерская Мозырский район, д. Наровчизна

	6.2
	Строительный объем, м3:

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	475,2
	

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	475,2
	


	1
	2
	3
	4


	6.3
	Габаритные размеры, м:

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	12,00 х 6,00 х 6,60(h)
	

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	12,00 х 6,00 х 6,60(h)
	

	6.4
	Этажность:

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	2
	2-3 этажи (перекрытие в пределах 2-3 этажей)

1. Перекрытие, на котором находятся помещения диспетчерских – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещениями диспетчерских – общее обследование

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	2
	2-3 этажи (перекрытие в пределах 2-3 этажей)

1. Перекрытие, на котором находятся помещения диспетчерских – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещениями диспетчерских – общее обследование

	6.5
	Наличие подвала:

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	Нет
	

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	Нет
	

	6.6
	Наличие техэтажа:

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	Нет
	

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	Нет
	

	6.7
	Высота этажа, м:
	
	

	
	Диспетчерская Мозырского сельского РЭС
	3,30
	

	
	Диспетчерская Мозырского городского РЭС
	3,30
	

	6.8
	Наличие мостовых (консольных, подвесных) кранов
	Нет
	

	6.9
	Год постройки
	1995
	

	6.10
	Класс сложности объекта
	-
	

	6.11
	Категория сложности 

здания/сооружения
	II
	См. сборник цен СНЗТ18-2014, табл. 2.1

	6.12
	Иные данные
	Нет
	


7. Сведения о наличии исходных данных:
	№ п.п.
	Наименование 
	Данные
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	7.1
	Проектная документация
	Нет
	

	7.2
	Исполнительная документация
	Нет
	

	7.3
	Эксплуатационная документация
	Нет
	

	7.4
	Результаты ранее выполненных обследований
	Нет
	

	7.5
	Результаты гидрогеологических испытаний
	Нет
	

	7.6
	Паспорт БРТИ
	Да
	

	7.7
	Прочие данные:
	
	


8. Виды выполняемых работ (Да/Нет):

	№ п.п.
	Наименование 
	Данные
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	8.1
	Вид обследования
	Детальное обследование 
	

	8.2
	Сбор исходных данных:
	Категория сложности работ - I
	

	
	Фундаменты
	Нет
	

	
	Стены и перегородки
	Да
	3 этаж (помещения диспетчерских)

	
	Полы
	Да
	3 этаж (помещения диспетчерских)

	
	Колонны, столбы, стойки
	Нет
	

	
	Подкрановые и тормозные конструкции
	Нет
	

	
	Перекрытия
	Да
	2-3 этажи (перекрытие в пределах 2-3 этажей)

1. Перекрытие, на котором находятся помещения диспетчерских – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещениями диспетчерских – общее обследование

	
	Покрытие
	Нет
	

	
	Кровля
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.3
	Обмерные работы:
	Категория сложности работ - II
	

	
	Конструкции фундаментов 
	Нет
	

	
	Планы
	Да
	

	
	Фасады, развертки
	Нет
	

	
	Разрезы, сечения
	Да
	

	
	План кровли
	Нет
	

	
	Стропильные и подстропильные конструкции, подкрановые и тормозные конструкции при (при их наличии)
	Нет
	

	
	Несущие элементы перекрытий
	Да
	2-3 этажи (перекрытие в пределах 2-3 этажей)

1. Перекрытие, на котором находятся помещения диспетчерских – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещениями диспетчерских – общее обследование

	
	Несущие элементы покрытия
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.4
	Работы по обследованию зданий и сооружений:
	Категория сложности работ - III
	

	
	Фундаменты
	Нет
	

	
	Стены и перегородки, окна, двери
	Да
	В пределах обследуемых помещений

	
	Полы
	Да
	В пределах обследуемых помещений

	
	Колонны, столбы, стойки
	Нет
	

	
	Подкрановые и тормозные конструкции
	Нет
	

	
	Перекрытия
	Да
	2-3 этажи (перекрытие в пределах 2-3 этажей)

1. Перекрытие, на котором находятся помещения диспетчерских – детальное обследование. 

2. Перекрытие над помещениями диспетчерских – общее обследование

	
	Покрытие
	Нет
	

	
	Кровля
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.5
	Составление технического отчета:
	Категория сложности работ - I
	

	
	Фундаменты
	Нет
	Заключение с общими выводами и рекомендациями по устранению выявленных дефектов. 

	
	Стены и перегородки
	Да
	

	
	Полы
	Да
	

	
	Колонны, столбы, стойки
	Нет
	

	
	Подкрановые и тормозные конструкции
	Нет
	

	
	Перекрытия
	Да
	

	
	Покрытие
	Нет
	

	
	Кровля
	Нет
	

	
	Несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад
	Нет
	

	8.6
	Выполнение детальных измерений пролетов, отклонений и смещений элементов конструкций
	Да
	

	8.7
	Особые требования:


	Выполнить общее обследование фундамента под существующую ДЭС (дизель-электрическая станция), находящегося возле наружной стены здания, в связи с его заменой
	См. Приложение 1 к ТЗ№1. Ситуационная схема территории МозСелРЭС и МозГорРЭС 1


9. Наличие особых факторов при проведении обмерно-обследовательских работ (Да/Нет):

	№ п.п.
	Наименование 
	Данные
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	9.1
	Температурно-влажностный режим:
	Нет
	

	9.2
	Шумовые воздействия превышающие нормативные величины
	Нет
	

	9.3
	Работа в затемненных помещениях
	Нет
	

	9.4
	Работы с мостового крана или подмостей, работы с использованием лестниц и различных приспособлений
	Да
	

	9.5
	Работы по конструкциям, усиленным по ранее разработанным проектам
	Нет
	

	9.6
	Наличие материалов обследований выполненных в необходимых объемах не более 3-х лет назад
	Нет
	

	9.7
	Срочное выполнение обмерно-обследовательских работ
	Нет
	

	9.8
	Подземные части здания (сооружения) с залитыми водой полами
	Нет
	

	9.9
	Степень агрессивного воздействия
	Нет
	

	9.10
	Работы требующие применения альпинистского снаряжения
	Нет
	

	9.11
	Работа в условиях отрицательных температур
	Нет
	

	9.12
	Насыщенность оборудования на этажах
	Да
	Насыщенность оборудования до 30 процентов

	9.13
	Здание являющиеся памятником архитектуры
	Нет
	

	9.14
	Работы без прекращения производственного процесса
	Да
	

	9.15
	Наличие кранов режимных групп К7, К8
	Нет
	

	9.16
	Обследование газоотводящих стволов в составе вытяжных башен
	Нет
	

	9.17
	Наличие полной проектной документации
	Нет
	

	9.18
	Облицовка или отделка поверхностей обследуемых элементов
	Да
	

	9.19
	Работы на просадочных грунтах, а также на площадках, подрабатываемых горными выработками
	Нет
	

	9.20
	Работы в сейсмических районах
	Нет
	

	9.21
	Наличие в конструктивных элементах значительных дефектов
	Нет
	

	9.22
	Разработка рекомендаций без выполнения расчетов
	Да
	

	9.23
	Иные особые факторы:


	Нет
	


Главный инженер проекта
С.Н. Купрейчик
